## Feuil1
| Cryomodule : |  | CM0 |  |  | Pas de défaut |  | Défaut isolement |  | Défaut Bornes Mesures |  | Défaut Isolement & Bornes Mesures
Jour |  | 22/11/2024 | 12/12/2024 | 31/01/2025 | 03/02/2025 | 03/02/2025 | 10/03/2025 | 29/01/2026 | 29/01/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026
Heure |  | 17:30:30 | 10:53:15 | 17:38:04 | 09:22:06 | 09:22:45 | 10:52:04 | 10:40:39 | 11:10:07 | 17:59:36 | 18:08:47 | 18:13:49 | 18:18:48
Opérateur |  | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD | JD
Poste |  | 15-PAS | IP4 | H-ABE | C-COS | E-COS | 2-ABE | 2-ABE | D-ABE | C-COS | C-COS | C-COS | C-COS
CERNOX | TX-011 |  |  |  | 54.4648
| TX-012 |  |  |  | 19.247
TX-030A
TX-030B
TX-031A
TX-031B
TX-032A
TX-032B
TX-033A
TX-033B
TX-035A
TX-035B
TX-036A
TX-036B
| TX-039A |  | 2.7465
| TX-039B |  | 37.972
TX-040A
TX-040B
TX-041A
TX-041B
TX-042A
TX-042B
TX-043
TX-044
TX-045
TX-046
TX-047
TX-048A
TX-048B
TX-049A
TX-049B
| TX-060 |  |  |  |  | 5.8754
| TX-061 | 40.2346
| TX-063 |  | 8.6916 |  |  | 92.9173
TX-066
TX-067
| TX-068 |  | 95.1576
| TX-069 |  | 33.9357
| TX-101 | [8 empty] | 68.1295 | 75.1292 |  | 77.4481
| TX-102 | [8 empty] | 33.6808 | 58.6898 |  | 83.1677
| TX-103 | [5 empty] | 85.6567 | 56.7544
| TX-104 | [5 empty] | 66.94 | 34.4305
| TX-105 | [5 empty] | 35.447 | 56.9151
| TX-106 | [5 empty] | 39.6885 | 91.021
| TX-107 | [5 empty] | 76.5486 | 7.6734
| TX-108 | [5 empty] | 95.62 | 59.3224
| TX-109 | [5 empty] | 27.1427 | 66.5204
| TX-110 |  |  |  | 2.9558
| TX-170 | [8 empty] | 72.3745 | 58.8942 |  | 45.0456
| TX-171 | [8 empty] | 62.3276 | 97.7513 |  | 4.5213
| TX-201 |  |  | 16.8455
| TX-202 |  |  | 55.6371
| TX-203 | [7 empty] | 8.649
| TX-204 | [7 empty] | 27.7191
| TX-205 | [7 empty] | 28.8733
| TX-206 | [7 empty] | 30.0666
| TX-207 | [7 empty] | 50.85
| TX-208 | [7 empty] | 44.5805
| TX-209 | [7 empty] | 66.376
| TX-210 | 11.3951
| TX-211 | 50.8649
| TX-212 | 20.5642
| TX-214 | 63.7774
| TX-215 | 99.5069
| TX-216 | 49.4133
| TX-217 | 4.5219
| TX-218 | 31.8165
TX-270
TX-271
| TX-301 | [10 empty] | 11.9501
| TX-302 | [10 empty] | 30.3703
TX-303
TX-304
TX-305
TX-306
TX-307
TX-308
TX-309
| TX-370 | [10 empty] | 32.1305
| TX-371 | [10 empty] | 46.2365
| TX-401 |  | 13.0191
| TX-402 |  | 95.2625
TX-403
TX-404
TX-405
TX-406
TX-407
TX-408
TX-409
| TX-470 |  | 34.3278
| TX-471 |  | 16.2781
PT100 | TP-100 | [8 empty] | 8.4502 | 5.2257 |  | 37.7877
| TP-120 | 11.9269
| TP-121 | 95.023
TP-172
TP-173
TP-200
TP-272
TP-273
| TP-300 | [10 empty] | 72.9173
TP-372
TP-373
| TP-400 |  | 19.0994
| TP-472 |  | 72.2729
| TP-473 |  | 61.9688
FLUXGATE | FG-101_WFb | [8 empty] | 46.5509 | 3.0755 |  | 81.6271
| FG-101_WEx | [8 empty] | 14.0672 | 74.139 |  | 55.8167
| FG-103_WFb | [5 empty] | 70.2071 | 64.2399
| FG-103_WEx | [5 empty] | 70.9298 | 45.963
| FG-104_WFb | [5 empty] | 96.0766 | 43.7698
| FG-104_WEx | [5 empty] | 79.8247 | 9.8657
| FG-105_WFb | [5 empty] | 58.7552 | 44.2043
| FG-105_WEx | [5 empty] | 5.3521 | 57.8208
FG-201_WFb
FG-201_WEx
| FG-203_WFb | [7 empty] | 19.9942
| FG-203_WEx | [7 empty] | 77.8875
| FG-204_WFb | [7 empty] | 6.0052
| FG-204_WEx | [7 empty] | 20.2552
| FG-205_WFb | [7 empty] | 74.0706
| FG-205_WEx | [7 empty] | 39.092
| FG-301_WFb | [10 empty] | 69.7347
| FG-301_WEx | [10 empty] | 57.5692
FG-303_WFb
FG-303_WEx
FG-304_WFb
FG-304_WEx
FG-305_WFb
FG-305_WEx
| FG-401_WFb |  | 59.7903
| FG-401_WEx |  | 19.1209
FG-403_WFb
FG-403_WEx
FG-404_WFb
FG-404_WEx
FG-405_WFb
FG-405_WEx
CHAUFFERETTE | HTR-041_Chf |  | 10.3897 |  | 30.5984 |  |  |  | 2.9135
| HTR-041_ThC |  | 24.9321 |  | 81.6409 |  |  |  | 68.1642
| HTR-100 | [8 empty] | 22.8619 | 47.7734 |  | 56.3313
HTR-171
HTR-172
HTR-173
HTR-174
| HTR-200 |  |  | 46.8486
HTR-271
HTR-272
HTR-273
HTR-274
| HTR-300 | [10 empty] | 94.0417
HTR-371
HTR-372
HTR-373
HTR-374
| HTR-400 |  | 44.5311
| HTR-471 |  | 62.7034
| HTR-472 |  | 79.0478
| HTR-473 |  | 98.3061
| HTR-474 |  | 57.6546
JAUGE DE NIVEAU | LT-041A | [7 empty] | 9.0826
| LT-041B | [7 empty] | 65.1762
STEPPER | STM-100_W1 | [8 empty] | 46.4149 | 23.4427 |  | 62.1761
| STM-100_W2 | [8 empty] | 58.9156 | 1.1609 |  | 13.0907
STM-200_W1
STM-200_W2
| STM-300_W1 | [10 empty] | 97.8697
| STM-300_W2 | [10 empty] | 73.5789
| STM-400_W1 |  | 28.7684
| STM-400_W2 |  | 64.8839
LIMIT SWITCH | TLS-101 | [8 empty] | 34.3698 | 81.6793 |  | 22.4201
| TLS-102 | [8 empty] | 97.8183 | 68.7505 |  | 98.3248
TLS-201
TLS-202
| TLS-301 | [10 empty] | 20.0653
| TLS-302 | [10 empty] | 44.8353
| TLS-401 |  | 36.3468
| TLS-402 |  | 68.2959
PIEZOS | PZ-101_C | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-101_ESR | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-102_C | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-102_ESR | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-103_C | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-103_ESR | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-104_C | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
| PZ-104_ESR | [8 empty] | 12 | 1 |  | 1
PZ-201_C
PZ-201_ESR
PZ-202_C
PZ-202_ESR
PZ-203_C
PZ-203_ESR
PZ-204_C
PZ-204_ESR
| PZ-301_C | [10 empty] | 1
| PZ-301_ESR | [10 empty] | 1
| PZ-302_C | [10 empty] | 1
| PZ-302_ESR | [10 empty] | 1
| PZ-303_C | [10 empty] | 1
| PZ-303_ESR | [10 empty] | 1
| PZ-304_C | [10 empty] | 1
| PZ-304_ESR | [10 empty] | 1
| PZ-401_C |  | 77.279
| PZ-401_ESR |  | 85.0936
| PZ-402_C |  | 34.9522
| PZ-402_ESR |  | 12.9152
| PZ-403_C |  | 1.3811
| PZ-403_ESR |  | 86.5008
| PZ-404_C |  | 22.2933
| PZ-404_ESR |  | 46.7073
TX-172 | [8 empty] | 9.6898
TX-173 | [8 empty] | 6.4811
TX-172 | [9 empty] | 8.7094
TX-173 | [9 empty] | 62.531
TX-372 | [10 empty] | 94.744
TX-373 | [10 empty] | 96.867
TX-172 | [11 empty] | 7.2293
TX-173 | [11 empty] | 24.2402